中韩文化客厅设备用房及部分区域零星修补工程

工程清单编制说明

一、项目概况：

1、工程内容 ：中韩文化客厅设备用房及部分区域零星修补工程施工，本次编制范围主要包含装饰工程及安装工程（具体见招标清单）；

2、建设地点：江苏盐城

3、工程招标和分包范围：详见招标文件

二、招标范围：

详见招标文件及工程量清单

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及其相应的工程量计算规范。《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）等计价定额，取费标准执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）中的取费标准且同步执行营改增后调整内容等文件规定。人工单价执行苏建函价[2022]62号文（其中装饰工程按中值计）；主要材料单价执行《盐城工程造价》（2022年第5期），部分特种材料设备通过市场询价确定。

2、本工程招标图纸、编制过程中设计答复意见等。

3、其他相关计价文件及规范要求等。

四、投标报价说明：

1、施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行前往现场踏勘确认，投标人要充分考虑可能发生的各种情况，并综合报价，竣工结算时均不调整；本工程量清单项目特征中虽未列明但根据施工规范及通用做法为完成该清单项而必须实施的工作内容，均由投标人自行考虑在投标报价中；

2、该建筑为异形建筑，一共三层，层高在7.5m，需考虑登高操作；

3、该建筑已对外营业，此次提升需要在不影响对外营业的前提下实施，所有材料运输均需要做好地面的防护工作；同时如有领导参观需暂停施工，施工单位综合考虑；

4、本项目施工用水、电不管采用何方式，均由投标人自行解决，在投标报价时需综合考虑上述情况，竣工结算时均不调整；

5、所有材料进入楼栋后，均为人工运输，二楼运输有货梯，三楼运输需人工搬运至三楼，施工单位综合考虑所有材料及设备的装卸、运输及运距，自行现场勘探综合考虑到各综合单价中报价，结算时综合单价不作调整，且不再增加二次搬运等相关费用；

6、所有贴地砖、静电地板、环氧地坪的设备间有落地桥架的，均要抬高，投标人综合考虑报价，结算不再增加相关费用；

7、所有贴砖的设备用房需地面找坡2％，投标人综合考虑报价；

8、现场施工产生的建筑垃圾运输及处理费用，投标人自行考虑到投标报价中，结算时不增加该项费用；工程做到工完场清，需达到业主和物业要求；细打扫费用在报价内综合考虑。